## Viasol Protective
PREDMJER RADOVA
| OPIS POZICIJE RADA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINICNA CIJENA | UKUPNO
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Izrada sistema Viasol Protective, debljina sistema 0.50 mm
Nabavka i ugradnja podnog sistema Viasol Protective preko ranije pripremljenih površina. Prilikom izvođenja voditi računa o monolitnosti podloge odnosno završnog sistema. Pod se izvodi prema sljedećim slojevima i potrošnjama: - Izrada prajmera nanošenjem sloja smole Viasol EP-P 203 ravnim gleterima potrošnja 0,30 kg/m2 ; - Izrada prvog sloja sistema nanošenjem sloja epoksidnog laka tip Viasol EP-S 602 ravnim gleterima , potrošnja 0,40 kg/m2 ; - Izrada završnog sloja nanošenjem epoksidnog sloja tip Viasol EP-S 602 gumenim gleterom. Potrošnja 0.40 kg/m2; Ugrađeni materijal se dodatno obrađuje moher valjcima Obračun po m2
|  | m2 | 0 | 0 | 0
|  | UKUPNO : |  |  | 0
|  | PDV 17% |  |  | 0
|  | SVEGA s PDVom |  |  | 0