## Viasol Universal ESD
PREDMJER RADOVA
| OPIS POZICIJE RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINICNA CIJENA | UKUPNO
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Izrada sistema Viasol UNIVERSAL ESD, debljina sistema 2.0 mm
Nabavka i ugradnja podnog sistema Viasol Universal ESD preko ranije pripremljenih površina. Prilikom izvođenja voditi računa o monolitnosti podloge odnosno završnog sistema. Pod se izvodi prema sljedećim slojevima i potrošnjama: •Izrada podnog sistema nanošenjem sloja prajmera epoksidnom smolom Viasol EP-P 203 potrošnja 0.30 kg/m2 uz dodatak 50 % kvarsnog pijeska 0.1-0.5 • Izrada špahtl sloja nanošenjem ravnim gleterom epoksidne smole tip Viasol EP-C 500 potrošnja 0.80 kg/m2 i posipom kvarcnog pijeska tip 0.3-0.9, 1kg/m2. • Postavljanje uzemljena na očvrslu špahtl sloj prema šemi ranije definisanoj sa Investitorom u svemu prema uputama proizvođača materijala. • Izrada konduktivnog sloja nanošenjem smole tip Viasol EP E 1480 uz dodatak vode. Pri izradi voditi računa o potpunoj pokrivenosti podloge i potrošnji koja ne smije preći 100 gr/m2. - Ugradnja završnog samorazlijevajućeg epoksidnog sloja tip Viasol EP C 3044 ESD. Potrošnja 2,00 kg/m2 - Na kompletne površine nakon očvršćavanja epoksida nanijeti vosak tip Jontec ESD. Obračun po m2
| ukupno | m2 | 0 | 0 | 0
|  | UKUPNO : |  |  | 0
|  | PDV 17% |  |  | 0
|  | SVEGA s PDVom |  |  | 0