## Viasol Universal SKY
PREDMJER RADOVA
| OPIS POZICIJE RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINICNA CIJENA | UKUPNO
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Izrada sistema Viasol Universal SKY voltex, debljina 2.00mm
Nabavka i ugradnja podnog sistema Viasol Universal SKY voltex preko ranije pripremljenih površina. Prilikom izvođenja voditi računa o monolitnosti podloge odnosno završnog sistema. Pod se izvodi prema sljedećim slojevima i potrošnjama: - Izrada podnog sistema nanošenjem sloja prajmera sa smolom tip Viasol EP-P 203 ravnim gleterima 0,50 kg/m2 sa posipanjem kvarcnim peskom 0,3-0,8mm ca 0,9 kg/m2; - Izrada egalizirajućeg izravnavajućeg sloja nanošenjem materijala Viasol EP C 500 uz dodatak kvarcnog pijeska 0.1-0.4 30 %, potrošnja 0.80 kg/m2 smole i pripadajućeg pijeska. Ugrađeni materijal se dodatno obrađuje moher valjcima . - Postavljanje uzemljena na očvrslu podlogu prema šemi ranije definisanoj sa investitorom u svemu prema uputama proizvođača materijala. - Izrada konduktivnog sloja nanošenjem smole tip Viasol EP E 1480 uz dodatak vode. Pri izradi voditi računa o potpunoj pokrivenosti podloge i potrošnji koja ne smije preći 100 gr/m2. - Izrada nosivog provodljivog sloja nanošenjem Viasol EP C 540 SKY prema izboru Investitora iz ton karte nazubljenim gleterima, potrošnja 2.5 kg/m2. Ugrađeni materijal se dodatno obrađuje igličastim valjcima. Obračun po m2
| ukupno | m2 | 0 | 0 | 0
|  | UKUPNO : |  |  | 0
|  | PDV 17% |  |  | 0
|  | SVEGA s PDVom |  |  | 0